Proiect

elaborat în baza art.51 al Legii nr.131 din 08.06.2012

privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător

LISTA DE VERIFICARE

FAPTELE

Activitățile de supraveghere și contol de stat sînt desfășurate în următoarele domenii:

1) supravegherea pieţei privind produsele nealimentare şi conformitatea serviciilor (inclusiv turistice);

2) protecţia consumatorilor;

3) metrologie;

4) supravegherea și controlul de stat al activităților în domeniul jocurilor de noroc;

5) siguranța ocupațională;

6) respectarea condiţiilor de licenţiere conform domeniului de competenţă.

BUNURILE

Totalitatea bunurilor supuse controlului constituie produsele industriale (cu excepția obiectelor și/sau utilajelor industriale periculoase) și serviciile aferente domeniilor (cu excepția serviciilor de transport rutier de persoane și mărfuri, aerian, naval, serviciile aferente domeniilor de reglementare a ANRE, ANRCETI, CCA, Consiliul Concurenței, ANRANR), inclusiv serviciile turistice și activitatea jocurilor de noroc, metrologie, siguranța ocupațională și sînt reglementate prin următoarele acte normative:

- Legea nr.7 din 26.02.2016 privind supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare;

- Legea nr.19 din 04.03.2016 metrologiei;

- Legea nr.422 din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor;

- Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior;

- Legea nr.352 din 24.11.2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova;

- Legea nr.185 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă;

- Legea nr.291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc;

- Hotărîrea Guvernului nr.1054 din 15.09.2016 cu privire la gradele de risc pentru produsele nealimentare și criteriile de atribuire a acestora;

- Hotărîrea Guvernului nr.147 din 12.03.1996 cu privire la aprobarea Regulilor deservicrii sociale a populației.

- Hotărîrea Guvernului nr.95 din 05.02.2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008;

- Hotărîrea Guvernului nr.1361 din 22.12.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă;

ÎNSUȘIRILE

Produsele industriale (cu excepția obiectelor și utilajele industriale periculoase) și serviciile aferente domeniilor (cu excepția serviciilor de transport rutier de persoane și mărfuri, aerian, naval, serviciile aferente domeniilor de reglementare a ANRE, ANRCETI, CCA, Consiliul Concurenței, ANRANR), inclusiv serviciile turistice și activitatea jocurilor de noroc, metrologie, siguranța ocupațională vor fi supuse controlului prin verificarea în corespundere cu cerințele:

- Reglementarii tehnice ”Cerințe de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă și gazoasă”, aprobată prin HG nr.428 din 15.07.2009;

- Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid, aprobat prin HG nr.1070 din 27.12.2013;

- Reglementării tehnice privind aparatele de căntărit neautorizate, aprobată prin HG nr. 267 din 08.04.2014;

- Regulamentului general de metrologie legală de stabilire a cerințelor privind sticlele utilizate ca recipiente demăsură, aprobat prin HG nr. 881 din 21.10.2014;

- Regulamentului general de metrologie legală de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate, aprobat prin HG nr. 907 din 04.11.2014;

- HG nr.1003 din 10.12.2014 ”Pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic”;

- Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață  a mijloacelor de măsurare, aprobată prin HG nr. 408 din 16.06.2015;

- Reglementării tehnice ”Pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune”, aprobată prin HG nr.745 din 26.10.2015;

- Reglementării tehnice ”Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”, aprobată prin HG nr.807 din 29.10.2015;

- Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor, aprobată prin HG nr.808 din 29.10.2015;

- Reglementării tehnice privind punerea la dispozițiepe piață  a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și interzicerea introducerii pe piață a brichetelor fantezie, aprobată prin HG nr.37 din 01.02.2016;

- Reglementării tehnice privind imitațiile de produse alimentare care prezintă risc de a pune în pericol sănătatea sau siguranța consumatorilor, aprobată  prin HG nr.1246 din 15.11.2016;

- Reglementării tehnice ”Aparate consumatoare de combustibili gazoși”, aprobată prin HG nr.1329 din 13.12.2016;

- Regulamentului privind modul deorganizare a activităților deprotecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin HG nr.95/2009.

- Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă;

- Legii nr.352 din 24.11.2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova și alte acte legislative și normative conexe;

- Legii nr.291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc și alte acte legislative și normative conexe.

SURSELE INFORMAȚIONALE

- Informaţia privind unele riscuri şi neconformităţi pe care le prezintă produsele/serviciile menţionate în sursele mass-media sau din sistemele informaţionale cu bazele de date privind produsele periculoase (RAPEX, sistemul informațional AGEPI, etc);

- Informaţiile primite de la consumatori, asociaţii de consumatori, persoane juridice, mass-media, autorităţi ale administraţiei publice centrale/locale.

- bazele de date oficiale publice în domeniul informației statistice, financiare, fiscale, economice, juridice, metrologice etc. conform procedurii stipulate în Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre;

PROCEDURILE

Orice tip de control (planificat, inopinat, comun) se efectuează în baza prevederilor Legii nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Procedurile de efectuare a controalelor sînt aprobate prin ordinul directorului APCSP:

- Procedura generală de supraveghere a pieței – Cerințe speciale privind siguranța generală a produselor;

- Procedura privind controlul metrologic legal al preambalatelor și sticlelor utilizate ca recipiente de măsură;

- Procedura control combustibil;

- Procedura de efectuare a controlului produselor industriale și serviciilor aferenta domeniului;

- Procedura de control metrologic legal al aparatelor de cîntărit neautomate:

- Procedura de control al echipamentelor de joasă tensiune;

- Procedura de control al jucăriilor;

- Alte proceduri elaborate și aprobate.

- Utilajul tehnic utilizat de angajator va fi verificat cu utilizarea normelor și cerințelor minime valabile la momentul controlului în domeniul securității ocupaționale.

ACȚIUNILE

Cerinţe generale privind efectuarea controlului

- În cadrul controlului se concretizează:
    1) lista produselor, serviciilor precum şi a mijloacelor de măsurare, măsurărilor şi produselor preambalate care vor fi supuse controlului;
    2) lista documentelor şi informaţiilor necesare pentru efectuarea controlului, care se prezintă de către agentul economic supus controlului;
    3) specialiştii agentului economic supus controlului, care vor fi implicaţi la efectuarea controlului precum şi persoanele responsabile pentru asigurarea respectării legislaţiei în vigoare;
    4) produsele, serviciile de la care vor fi prelevate probe sau mostre pentru efectuarea încercărilor.

- În procesul controlului se efectuează:
    1) cumpărătura de control în comerţ sau la prestarea serviciilor (după caz);
    2) prelevarea probelor sau a mostrelor de produse (după caz);
    3) identificarea, examinarea şi controlul organoleptic al produselor.

- În cazul cumpărăturii de control:
    1) inspectorul:
    a) fără a se prezenta în prealabil, se comportă similar unui consumator;
    b) selectează produsul pentru cumpărare, verifică prezenţa indicatoarelor de preţuri şi modul de indicare a preţului;
    c) constată eliberarea (neeliberarea) bonului de casă pentru cumpărătura efectuată;
    d)  se legitimează, prezentînd vînzătorului legitimaţia de serviciu şi delegaţia de control;
    e)  constată corespunderea/înşelarea la măsurare, cîntărire, achitare;
    f)  returnează produsul cumpărat, intact, după care primeşte înapoi suma de bani înmînată anterior pentru achitarea cumpărăturii;
    g) înainte de a returna bonul de casă eliberat, aplică pe versoul bonului de casă înscrierea „cumpărătură de control”, semnătura personală şi indică data;
    h) întocmeşte actul cumpărăturii de control în două exemplare, care urmează a fi semnat de ambele părţi, şi înmînează vînzătorului un exemplar al actului cumpărăturii de control;
    2) vînzătorul:
    a) la primirea banilor pentru cumpărătură, este obligat să efectueze operaţiunile necesare conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    b) după prezentarea legitimaţiei de către inspector, returnează suma de bani achitată anterior pentru cumpărătură, primeşte înapoi cumpărătura intact, semnează şi primeşte un exemplar al actului cumpărăturii de control.

Prelevarea probelor sau a mostrelor de produse, pentru verificarea conformităţii lor cu prevederile prescrise sau declarate, se efectuează de către inspector în prezenţa reprezentanţilor agentului economic supus controlului.

Metoda de prelevare şi mărimea probei/mostrei prelevate trebuie să corespundă cerinţelor documentului normativ pentru produsul în cauză. În cazul în care în documentul normativ pentru produs este prevăzut controlul total sau nu este stabilită mărimea probelor sau mostrelor prelevate, se admite controlul selectiv cu aplicarea metodelor de control statistic.

În urma prelevării probelor sau a mostrelor se întocmeşte procesul-verbal de prelevare a probelor (mostrelor) în trei exemplare: un exemplar se înmînează agentului economic, un exemplar însoţeşte probele (mostrele) spre laborator, un exemplar se anexează la actul de control.

Probele sau mostrele prelevate se separă de lot, se sigilează de către inspector şi se expediază în laboratoare acreditate. Încercările produselor se efectuează în conformitate cu metodele stabilite în documentele normative în vigoare.

Rezultatele încercărilor se extind asupra lotului de produse din care au fost prelevate probele/mostrele. Raportul de încercări prezentat de laborator se anexează la procesul verbal de control.

Identificarea, examinarea şi controlul organoleptic al loturilor de produse plasate pe piaţă şi serviciilor prestate se efectuează de către inspector în prezenţa reprezentantului agentului economic supus controlului.

În baza rezultatelor identificării, examinării şi controlului organoleptic al produselor, măsurărilor şi încercărilor efectuate se constată corespunderea produselor şi serviciilor cu prevederile prescrise sau declarate şi se întocmeşte procesul-verbal de identificare în două exemplare.

Cerinţe specifice privind efectuarea controlului la etapele ciclului de viaţă al produselor

- În cadrul controlului la etapa de fabricare (depozitare la producător) a produselor se verifică:
    1) deţinerea şi valabilitatea documentelor de autorizare a activităţii conform prevederilor legii;
    2) aplicarea documentului normativ în vigoare pentru materia primă, ambalaj, produsul finit, metodele de încercări, descrieri tehnice, instrucţiuni tehnologice şi documentele de însoţire a produselor;
    3) conformitatea materiei prime utilizate cerinţelor specificate în documentele normative în vigoare, corectitudinea recepţionării, păstrării, utilizării materiei prime şi a materialelor de ambalare;
    4) respectarea procesului tehnologic;
    5) modul de control şi evidenţa controlului intern asupra respectării procesului tehnologic şi calităţii produsului finit, metodele de verificare, încercare a produselor;
    6) respectarea cerinţelor privind caracteristicile, indicii de calitate şi inofensivitate ai produselor, condiţiilor de păstrare şi transportare a produselor, cerinţelor privind încercările de recepţie-predare şi încercările periodice a produselor, programului şi metodelor de încercări;
    7) corespunderea marcării, ambalării, conservării produselor cu cerinţele prescrise;
    8) existenţa şi întocmirea corectă a dosarului tehnic de produs, în cazul domeniului reglementat;
    9) existenţa şi întocmirea corectă a declaraţiei de conformitate şi/sau certificatului de conformitate, dacă actele normative prevăd aceasta, deţinerea rapoartelor de încercări eliberate de laboratoarele de încercări acreditate sau a altor documente ce atestă conformitatea;
    10) existenţa şi corectitudinea elementelor de identificare şi caracterizare ale produsului şi a instrucţiunilor;
    11) corectitudinea prezentării unor afirmaţii şi indicaţii, precum şi dovada conformităţii acestora cu parametrii care caracterizează produsul;
    12) respectarea acordării termenului de garanţie legal, asigurarea cu piese de schimb şi servicii de reparaţii în perioada de garanţie, conform reglementărilor în vigoare;
    13) dovada anunţării existenţei pe piaţă, de către producător, a produsului despre care avea cunoştinţă că era periculos, precum şi a opririi livrărilor şi retragerea de la consumatori a produsului;
    14) corectitudinea soluţionării sesizărilor şi reclamaţiilor consumatorilor.

- În cadrul controlului la etapa de depozitare (import şi comercializare angro) a produselor se verifică:
    1) deţinerea şi valabilitatea documentelor de autorizare a activităţii conform prevederilor legii;
    2) produsele depozitate sau transportate;
    3) respectarea cerinţelor de ambalare şi etichetare a produselor, condiţiilor şi regulilor de depozitare şi transportare stabilite pentru asigurarea integrităţii încărcăturii (modul de amplasare, regimul de păstrare);
    4) corespunderea marcării, ambalării, conservării produselor cu cerinţele prescrise;
    5) existenţa şi întocmirea corectă a dosarului tehnic de produs, în cazul domeniului reglementat;
    6) existenţa şi întocmirea corectă a declaraţiei de conformitate, dacă actele normative prevăd aceasta, deţinerea rapoartelor de încercări eliberate de laboratoarele de încercări acreditate, sau a altor documente ce atestă conformitatea; 
    7) existenţa certificatului de conformitate şi/sau a declaraţiei de conformitate;
    8) existenţa şi corectitudinea elementelor de identificare şi caracterizare ale produsului şi a instrucţiunilor;
    9) corectitudinea prezentării unor afirmaţii şi indicaţii, precum şi dovada conformităţii acestora cu parametrii care caracterizează produsul;
    10) respectarea acordării termenului de garanţie legal, asigurarea cu piese de schimb şi servicii de reparaţii în perioada de garanţie, conform reglementărilor în vigoare;
    11) dovada anunţării de către distribuitor a existenţei pe piaţă a produsului despre care are cunoştinţă că este periculos, precum şi dovada sistării livrărilor şi retragerii de la consumatori;
    12) respectarea şi/sau asigurarea condiţiilor de depozitare şi transportare a produselor conform prevederilor prescrise;
    13) corectitudinea soluţionării sesizărilor şi reclamaţiilor consumatorilor;
    14) respectarea normelor prevăzute de actele legislative şi normative în vigoare privind comercializarea angro a produselor.

- În cadrul controlului la etapa de comercializare cu amănuntul a produselor, după efectuarea cumpărăturii de control, se verifică:
    1) deţinerea şi valabilitatea documentelor de autorizare a activităţii, conform prevederilor legii; 
    2)  respectarea normelor prevăzute de actele legislative şi normative în vigoare privind comercializarea cu amănuntul a produselor;
    3) corespunderea produselor comercializate cu cerinţele prescrise sau declarate;
    4) respectarea caracteristicilor de exploatare, cerinţelor de etichetare (marcare şi de ambalare, termenelor de valabilitate a produselor, condiţiilor de depozitare şi comercializare a lor, regimului de depozitare, asigurarea cu utilaj care să garanteze condiţiile respective de păstrare a produselor;
    5) respectarea acordării termenului de garanţie legal;

6) modul de indicare a preţului la produs, a tarifului pentru serviciu;
    7) documentele de însoţire a produselor, certificatele de conformitate sau declaraţiile de conformitate şi alte documente care atestă conformitatea produselor;
    8) corectitudinea examinării şi soluţionării sesizărilor şi reclamaţiilor consumatorilor;
    9) utilizarea practicilor comerciale incorecte.

- În cadrul controlului la etapa de prestare a serviciilor se verifică:
    1) deţinerea şi valabilitatea documentelor de autorizare a activităţii, conform prevederilor legii;
    2) respectarea normelor prevăzute de actele legislative şi normative în vigoare privind prestarea serviciilor; 
    3) corespunderea serviciului cerinţelor stabilite în documentul normativ respectiv;
    4) corespunderea informaţiei prezentate consumatorilor despre serviciile prestate (inclusiv prin publicitate) cu prevederile prescrise şi/sau declarate;
    5) corespunderea materiei prime sau a produselor utilizate la realizarea serviciului, inclusiv dacă acestea sînt testate şi/sau certificate, în cazurile în care actele normative prevăd aceasta;
    6) asigurarea cu mijloace de măsurare legale şi proprii;
    7) corespunderea produsului/serviciului prestat cu prevederile prescrise şi/sau declarate;
    8)  modul de indicare a tarifului pentru serviciu;
    9) autorizaţia pentru dreptul de prestare a serviciilor şi/sau licenţa, certificatele de clasificare a întreprinderii, pregătirea profesională;
    10)  existenţa şi întocmirea corectă a declaraţiei de conformitate, precum şi a certificatelor de conformitate, în situaţia în care actele normative prevăd emiterea acestora;
    11)  respectarea legislaţiei privind contractele cu consumatorii;
    12)  dovada anunţării de către prestatorii de servicii a existenţei pe piaţă a produsului/serviciului despre care au cunoştinţă că este periculos;
    13)  dotarea tehnică, starea tehnică şi de funcţionare a utilajului, echipamentului şi a dispozitivelor utilizate la prestarea serviciilor;
    14)  asigurarea condiţiilor tehnice de păstrare pentru produs stabilite de producător;
    15)  respectarea acordării termenului de garanţie legal, asigurarea cu piese de schimb şi servicii de reparaţii în perioada de garanţie, conform reglementărilor în vigoare;
    16)  corectitudinea examinării şi soluţionării sesizărilor şi reclamaţiilor consumatorilor.

Cerinţe specifice privind controlul metrologic legal în domeniile de interes public

- În cadrul controlului metrologic la etapa punerii la dispoziție pe piață și darea în folosință a mijloacelor de măsurare:

- Mijloacele de măsurare sînt puse la dispoziție pe piață și/sau sînt date în folosință numai dacă îndeplinesc cerințele  Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață  a mijloacelor de măsurare, aprobată prin HG nr. 408 din 16.06.2015;

- Un mijloc de măsurare trebuie să îndeplinească dispozițiile de Reglementare a dării sale în folosință, care sînt justificate de condițiile climatice locale, precum și dacă mijlocul de măsurare este destinat utilizării în spațiu închis sau în spațiu deschis;

- Dacă pentru un mijloc de măsurare sînt definite diferite clase de precizie:
    1) anexele specifice mijloacelor de măsurare stabilesc, la punctul „Darea în folosință”, clasele de precizie care trebuie utilizate pentru aplicații specifice;
    2) în toate celelalte cazuri, la propunerea Institutului Naţional de Metrologie, prin ordinul Ministerului Economiei, se stabilesc clasele de precizie care trebuie utilizate pentru aplicațiile specifice din cadrul claselor definite, cu condiția că se permite utilizarea tuturor claselor de precizie.

- Deținerea după caz:

- Certificatului de conformitate CE;

- Certificatului de aprobare de model;

- Buletinului de verificare metrologică.

- În cadrul controlului metrologic la etapa producerii mijloacelor de măsurare:

- La introducerea mijloacelor de măsurare pe piață și/sau darea lor în folosință, producătorii se asigură că ele au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare din Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață  a mijloacelor de măsurare, aprobată prin HG nr. 408 din 16.06.2015;

- Deținerea documentației tehnice

- Existența procedurilor relevante de evaluare a conformității;

- Corespunderea declarație de conformitate eliberată de și aplicarea marcajului CE și marcajului metrologic suplimentar.

- Producătorul asigură că mijloacele de măsurare pe care le introduc pe piață afișează tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, dacă dimensiunea sau natura mijlocului de măsurare nu permite acest lucru, se asigură că informația solicitată este prevăzută într-un document care însoțește mijlocul de măsurare și pe ambalaj;

- Inscripția indicată de producător pe mijloacele de măsurare denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată, și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-un document care însoțește mijlocul de măsurare și pe ambalaj;

- Asigurarea de către producător că mijlocul de măsurare pe care l-au introdus pe piață este însoțit de o copie a declarației de conformitate, precum și de instrucțiuni și informații  în limba de stat. Instrucțiunile și informațiile, precum și orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare și inteligibile.

- În cadrul controlului metrologic legal al importatorilor mijloacelor de măsurare:

- Existența procedurilor corespunzătoare de evaluare a conformității al producătorului;

- Garanția de la producător cu   documentația tehnică, că mijlocul de măsurare poartă marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar și este însoțit de o copie a declarației de conformitate și de documentele necesare;

- Inscripția pe mijloacele de măsurare a denumirii lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată, și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-un document care însoțește mijlocul de măsurare și pe ambalaj. Datele de contact sînt comunicate în limba de stat.

- Existența instrucțiuni de utilizare și altor informații în limba de stat.

- Asigurarea  condițiilor de depozitare a mijloacelor de măsurare impuse de producător conform cerințelor prescrise.

- În cadrul controlului metrologic legal al distribuitorilor mijloacelor de măsurare:

- În cazul în care pun la dispoziție pe piață și/sau dau în folosință un mijloc de măsurare, distribuitorii acționează сu precauţie în vederea respectării cerinţelor din Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață  a mijloacelor de măsurare, aprobată prin HG nr. 408 din 16.06.2015;

- Prezența marcajului CE și marcajul metrologic suplimentar, dacă acesta este însoțit de declarația de conformitate, de documentele necesare și de instrucțiuni și informații  în limba de stat;

- Condițiile de depozitare sau transport al mijlocului de măsurare cu cerințele esențiale și specifice mijloacelor de măsurare;

- În cadrul controlului metrologic legal al preambalatelor și al sticlelor utilizate ca recipiente de măsurare:

- Existența  înregistrării la Institutul Național de Metrologiei pentru activitatea de preambalare a produsului și/sau importul sticlelor utilizate ca recipient de măsurare;

- Marcarea și inscripțiile pe ambalaj a preambalatelor în conformitate cu reglementările tehnice în funcție de masă și volum; Marcarea și inscripțiile pe ambalaj a preambalatelor conform cerințelor Hotărîrii de Guvern nr.907 din 04.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului general de metrologie legală referitor la preambalarea, în funcție de masa și volum, a anumitor preambalate.

- Verificarea și analiza statistica a loturior de preambalate în scopul evaluarii respectărilor cerințelor conform PML 14-01:2016 ”Verificări prin măsurare și analiza statistică a loturilor preambalate”.

- Marcarea sticlelor utilizate ca recipiente de măsurare conform cerințelor prescrise și/sau specifice reglementărilor tehnice; Marcarea sticlelor utilizate ca recipient de măsură conform Hotărîrii de Guvern nr. 881 din 21.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului general de metrologie legală de stabilire a cerințelor privind sticlele utilizate ca recipiente de măsurare.

- Analiza practică a cerințelor Regulamentului general de metrologie legale transpuse PML 14-02:2016 ”Procedură de măsurare legală. Verificări prin măsurare și analiza statistică a sticlelor utilizate ca recipiente de măsură”.

- Să deține mijloacele de măsurare legalizate în conformitate cu Hotărîrii de Guvern nr.907 din 04.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului general de metrologie legală referitor la preambalarea, în funcție de masa și volum, a anumitor preambalate.

- În cazul importurilor produselor preambalate, importatorul  asigură documentele ce atestă că preambalatele au fost măsurate sau  verificate și corespund cerințelor Hotărîrii de Guvern nr.907 din 04.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului general de metrologie legală referitor la preambalarea, în funcție de masa și volum, a anumitor preambalate.

- Să deţină un sistem de management documentat pertinent domeniului şi volumului de lucrări efectuate.

- În cadrul controlului metrologic legal al activităţii de reparare a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal:

- Să dispună de condiţii tehnico-organizatorice adecvate, și anume de:
 -   încăperi care să corespundă cerinţelor de organizare a reparării mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal şi condiţiilor de păstrare a lor;
    – utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi documentaţie de reparare;
    – personal calificat pentru executarea lucrărilor de reparare;

- Să deţină acordul cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia în vederea asigurării cu piese de schimb pe o perioadă egală cu cel puţin durata de exploatare a mijloacelor de măsurare declarată de producător;

- Să asigure şi să efectueze reparaţia mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;

- Să asigure garanţia reparaţiei;

- Să asigure efectuarea verificării metrologice după reparare, în condiţiile prevăzute de documentele normative aplicabile;

- Să prezinte, la solicitarea laboratorului de metrologie în care urmează să se efectueze verificarea metrologică după reparare, fişa de reparaţii referitoare la conţinutul lucrărilor efectuate.

- Notificarea în domeniul activității;

- În cadrul controlului metrologic legal  al activităţii de montare şi dare în folosință a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal:

- Să dispună de utilaj tehnologic necesar, mijloace de măsurare şi documentaţie de montare şi dare în folosință;

- Să dispună de personal calificat pentru executarea lucrărilor de montare şi dare în folosință;

- Să asigure şi să execute montarea şi darea în folosință numai a mijloacelor de măsurare verificate metrologic, în condiţiile prevăzute de documentele normative aplicabile;

- Să asigure garanţia lucrărilor efectuate pentru fiecare mijloc de măsurare montat sau dat în folosință, în condiţiile prevăzute de documentele producătorului;

- Notificarea în domeniul activității

În cadrul controlului metrologic legal al măsurărilor efectuate în domeniile de interes public se verifică:
    1) prezenţa certificatului de desemnare, eliberat de Autoritatea Centrală de Metrologie;
    2) asigurarea metrologică a măsurărilor (reglementări, mijloace tehnice necesare pentru a garanta credibilitatea rezultatelor măsurărilor în metrologia legală);
    3) efectuarea măsurărilor în conformitate cu reglementările de metrologie legală;
    4) conformitate stării mijloacelor de măsurare/etaloanelor cu cerinţele tehnice stabilite de producător;
    5) prezenţa mărcii metrologice de verificare şi a buletinului de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare, precum şi respectarea termenelor de efectuare a verificărilor metrologice periodice;
    6) prezenţa, valabilitatea şi integritatea marcajelor metrologice;
    7) utilizarea unităţilor de măsură legale conform prevederilor legale;
    8) respectarea cerinţelor tehnice şi metrologice prevăzute în reglementările specifice referitor la mijloacele de măsurare/etaloanelor aflate în utilizare;
    9) corespunderea mijloacelor de măsurare/etaloanelor scopului căruia îi sînt destinate;
    10) prezenţa procedurilor de măsurare legală aprobate de Autoritatea Centrală de Metrologie, precum și a documentelor normative de metrologie legală
    11) examinarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor consumatorilor.

Cerințe specifice controlului inopinat în baza petițiilor

- Reclamaţia/sesizarea care urmează să fie examinată prin acțiuni de control (în conformitate cu art.19 al Legii 131/08.06.2012), persoana desemnată în baza analizei riscului va întocmi o Notă de motivare pe numele Directorului Agenției cu privire la necesitatea inițierii unui control inopinat, întru examinarea şi soluţionarea reclamaţiei în limitele competenţelor prevăzute în legislație. Agenția poate decide efectuarea controalelor inopinate asupra unei persoane, în baza evaluării riscurilor, precum şi poate emite inspectorului delegaţie de control, doar în cazul deținerii informaţiilor/indiciilor, susținute prin probe aflate în posesia organelor de control, despre existenţa situaţiilor de avarie, incident sau încălcare gravă a regulilor de securitate ori siguranţă care prezintă un pericol iminent și imediat pentru mediu, viaţa, sănătatea și proprietatea persoanelor, sau subiectul petiției nu poate fi soluționat prin alte metode legale.

Necesitatea inițierii controlului poate ave loc dacă sînt întrunite următoarele condiții:

a) necesitatea inițierii controlului este motivată în prealabil;

b) poate fi rezonabil stabilit, din informația deținută pînă la inițierea controlului și din nota de motivare, că doar intervenția inopinată prin control va preveni și/sau stopa încălcările care în mod iminent provoacă prejudicii sau că astfel ar putea fi diminuate substanțial prejudiciile deja cauzate;

- În cazul în care analiza informaţiilor cu privire la natura produselor/serviciilor, a neconformităţilor reclamate în  petiţie conchide referitor la posibilitatea prejudicierii şi altor consumatori, Agenţia iniţiază examinarea acesteia prin efectuarea unui control la agentul economic respectiv.

În situaţia în care numărul mare de petiţii înregistrate într-o perioadă de timp nu permite cercetarea lor individuală, Agenţia poate dispune, după caz, cercetarea concomitentă a mai multe petiţii la acelaşi agente conomic. În timpul desfășurării controlului, organul de control poate solicita doar informația care este obligatorie de a fi deținută și acordată conform legii de către persoana supusă controlului.

- Inspectorul este  obligat să înregistreze în Registrul de stat al controalelor următoarele date:

a) denumirea (numele) persoanei și obiectului supuse controlului și punctajul curent de risc atribuit;

b) numărul, data și ora emiterii delegației de control;

c) durata controlului;

d) tipul controlului;

e) scopul și aspectele care urmează să fie supuse controlului;

f) data introducerii informației privind controlul efectuat;

Examinarea se va efectua conform Procedurii de examinare a petițiilor, în baza documentelor probatorii puse la dispoziţie de petiţionar, a rezultatelor controlului asupra produselor similare existente în comercializare la agentul economic şi, după caz, la petiţionar, inclusiv a eventualelor rezultate de analize şi încercări.

- Dacă examinarea petiţiei impune efectuarea unor încercări de laborator, acestea trebuie să aibă la bază eşantioane din acelaşi lot cu produsul reclamat.